## Mess-+Prüfprotokoll PV_neu
| Mess- und Prüfprotokoll Photovoltaik | [23 empty] | Markierung für Dropdown-Feld
[10 empty] | Nr. | [12 empty] | Seite |  |  |  |  | von
| Eigentümer der Installation Tel.Nr. | [13 empty] | Verwaltung |  |  |  |  | Tel. Nr.
| Name 1 | [13 empty] | Name 1
| Name 2 | [13 empty] | Name 2
| Strasse, Nr. | [13 empty] | Strasse, Nr.
| PLZ, Ort | [13 empty] | PLZ, Ort
| Elektroinstallateur | [7 empty] | Bew.- Nr. I - | [5 empty] | Unabhängiges Kontrollorgan | [9 empty] | Bew.- Nr. K -
| Name 1 | [13 empty] | Name 1
| Name 2 | [13 empty] | Name 2
| Strasse, Nr. | [13 empty] | Strasse, Nr.
| PLZ, Ort | [13 empty] | PLZ, Ort
| Tel Nr. | [13 empty] | Tel. Nr.
| Ort der Installation | [13 empty] | Gebäudeart
| Strasse, Nr. | [13 empty] | Objekt Nr. | [7 empty] | Stockwerk / Lage
PLZ, Ort
Inst.-Anzeige Nr. / vom:
| Netzbetreiber | [13 empty] | Planvorlage Nr. / vom:
Beglaubigung Nr. / vom:
Ein Exemplar dieses Dokuments ist so rasch als möglich der Netzbetreiberin zu senden.
| Durchgeführte Kontrollen | [6 empty] | Kontrollperiode | [6 empty] | Kontrollumfang / Ausgeführte Installation
| Datum SK: | [13 empty] | Datum AK / PK:
Prüfergebnis Kategorie 1 (Ziffer 6 der SNEN 62446-1)
Die Funktionsprüfungen und Messungen der Kategorie 1 sind bei jeder PVA zwingend vorzunehmen (s. MP PV Seite 3).
Prüfergebnis Kategorie 2 (Ziffer 7 der SNEN 62446-1)
Zusätzliche Funktionsprüfungen und Messungen der Kategorie 2 (folgender Abschnitt) sind fakultativ und mit dem Eigentümer zu vereinbaren.
| Prüfergebnis Ergänzungen Kategorie 1 | [13 empty] | Prüfergebnis zusätzliche Kategorien
| Kontrollberechtigter | [13 empty] | Unterschriftsberechtigter
| Datum | [13 empty] | Datum
| Unterschrift | [13 empty] | Unterschrift
| Vorname, Name | [13 empty] | Vorname, Name
Ein Exemplar dieses Dokuments ist so rasch als möglich der Netzbetreiberin zu senden. | Angaben zum installierten System
Projekt
| Nennleistung des Systems (bei STC) | [9 empty] | 0 |  |  | kW DC | [5 empty] | 0 |  |  |  | kVA AC
Anlagenbeschrieb
| Ausrichtung |  |  |  |  | ° |  | Neigung | [5 empty] | ° |  | Anlagentyp
Kurzbeschrieb
| Datum Inbetriebnahme | [11 empty] | Montagezeitraum | [5 empty] | von | [5 empty] | bis
Angaben PV-Module
| Typ Nr. |  | Hersteller |  |  | Modultyp |  |  |  |  | Pmpp [W] |  | Umpp [V] |  |  | Impp [A] |  |  | Uoc [V] |  |  | Isc [A] |  |  | Irück [A] |  |  | Anzahl [St.]
| Gesamttotal | [9 empty] | 0 | [16 empty] | 0
Angaben Wechselrichter / Leistungsoptimierer
| Typ Nr. |  |  | Hersteller |  |  |  | Modell |  |  |  |  | (freies Feld) | [5 empty] | PAC [kVA] |  |  | Galv. Trenn. |  |  | Hybrid |  |  | Anzahl [St.]
[22 empty] | Nein |  |  | Nein
| Gesamttotal | [17 empty] | 0 | [8 empty] | 0
Angaben zum PV-Array und PV-Strang
| Angaben zum PV-Array (siehe Hinweise zum Ausfüllen auf Seite 4) | [23 empty] | Angaben zum Strang
| Strang Nr. |  |  | Modultyp Nr. |  |  |  | Anz. Module je Strang |  |  |  |  | Verschaltet auf WR Nr. | [5 empty] | Teilarray Nr. (S/O/N/W) | [5 empty] | Typ |  |  | Querschnitt
6 mm2
Angaben zum Blitz- und Überspannungskonzept
Geforderte Blitzschutzklasse
NIN Variante 1
Ein Exemplar dieses Dokuments ist so rasch als möglich der Netzbetreiberin zu senden. | Sichtprüfung des Systems (Ziffer 5.2)
Besichtigung Gleichstromseite
[17 empty] | Querschnitt SPA für PVA | [8 empty] | mm2 (mind. 10 mm2)
[17 empty] | Querschnitt Haupt-SPA | [8 empty] | mm2
Besichtigung Wechselstromseite
Besichtigung Aufschriften und Kennzeichnung
Warnhinweise gemäss NIN 7.12.5.1.4 vorhanden
Informationen vor Ort vorhanden
Erprobung des Systems (Ziffer 5.3)
| Verwendete Messgeräte nach SN EN 61557 (Fabrikat und Typ) | [14 empty] | Prüfung durchgeführt nach
| Funktionsprüfung und Messungen Kategorie 1: | [14 empty] | Datum | [6 empty] | Zeit
Umgebungsbedingungen / Wetter
| Einstrahlung | [5 empty] | W/m2 |  |  |  |  | Temperatur | [7 empty] | °C
| Gleichstromseite |  |  |  | El. Durchgängigkeit geprüft | [10 empty] | und/oder
Maximale Generatorspannung unter Berücksichtigung der Umgebungsbedingungen; Bestimmung mit Hilfe von
[11 empty] | / | [6 empty] | 1.15 bei H ≤ 800 müM
| Strang Nr. |  |  | Polarität geprüft | Verpolung GAK geprüft |  |  | UOC Gen. max n x UOC x Tk |  |  | ISC STC x 1.25 |  | UOC [V] |  |  | ISC [A] |  |  | RISO [MΩ] |  |  | Umpp [V] |  |  | Impp [A] |  |  | RPA [Ω]
Wechselstromseite
| WR Nr. |  | Zuordnung Stränge |  |  |  |  | Seriennummer |  |  |  |  | Eingestellter Gridcode | [5 empty] | Prüfung Netzausfall |  |  | Einstellung cosphi |  |  | Bemerkungen
[13 empty] | CH 2017 | [8 empty] | cosphi = 1
Messung AC-Anschluss
| Stromkreis / RCD |  |  | Ort / Anlagenteil Schaltg. Kombination |  |  |  | Leitung / Kabel |  |  |  |  | Überstrom- Schutzeinrichtg |  |  |  | Messungen (gemessener Wert) | [7 empty] | Fehlerstromschutz- einrichtung RCD
| Nr. |  |  | Bezeichnung |  |  |  | Art Typ |  |  | Leiteranzahl / Quers. [mm2] |  | Art Charakt. |  | IN [A] |  | Leitfähigk. Schutzleiter [W / ok] |  | RISO [MW] ILeck [mA] |  | IK Anfang [A] L - PE |  | IK Ende [A] L - PE |  | IN / Typ [A] |  | IDN [mA] |  | Auslösezeit [ms / ok]
| Stationäre elektrische Speichersysteme | [11 empty] | Diese Systeme müssen der SNR 460712 entsprechen
=> Technische Informationen zum Speicher liegen als separates Blatt vor.
Gebäudeteil
ZEV / EVG
Schlusskontrolle SK
Abnahmekontrolle AK
Periodische Kontrolle PK
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
20 Jahre
Neuanlage
Erweiterung
Änderung / Umbau
NIV
Werkvorschriften (TAB)
SNR 464022 Blitzschutz
NIN (SN 411000) Jahr ______
D-A-CH-CZ
SN EN 62446-1
ESTI
Flachdach
Schrägdach
Fassade
freistehend
Netzverbund
Inselanlage
Blitzschutzanlage vorhanden
Überspannungs- und Blitzschutzkonzept vorhanden gemäss
I
II
III
Richtige Auswahl und Anordnung aller Systemkomponenten und Montagesysteme (Umgebungsbedingungen)
Dachbefestigungsteile und Kabeleinführung witterungsbeständig
Minimale Fläche der Leitungsschleifen sichergestellt
Installierte Überspannungs-Schutzeinrichtungen entsprechen dem Schutzkonzept
Trennungsabstände eingehalten
Direkte Anbindung Generator an LPS
PV-Module für Systemspannung bemessen (Uocmax)
Alle DC-Komponenten für Dauerbetrieb mit Umax/Imax ausgelegt
DC-Lasttrennschalter vorhanden
Trennvorrichtungen für PV-Arraystränge und Teilarrays vorhanden
Anschluss aller Trenn- und Schalteinrichtungen korrekt (PV-Installation = Last / Netz = Einspeisung)
AC-Lasttrennschalter vorhanden
RCD Typ B vorhanden
Betriebs- und Schutzparameter WR gemäss separatem Blatt (Einstellungen NA-Schutz)
Schutz durch RCD im WR eingebaut
RCD vorh. Typ
Alle Stromkreise, Schutzeinrichtungen, Schalter und Anschlussklemmen mit dauerhaften Aufschriften (Kleber) gem. NIN versehen
Solar-DC (Typ B)
auf WR (Typ C)
auf SGK / HAK (Typ A)
Prinzipschema
Abschaltverfahren
Kontaktdaten Installateur
sonnig
wechselhaft
bewölkt
modulspezifischem Temperaturkoeffizient
Korrekturfaktor Tk
Schutzleiter DC
SPA Array-Rahmen
SPA-Leiter
Vorgaben BSM / STP eingehalten (Konstruktion / Material)
Funktionsprüfung Schaltgeräte DC-Seite erfolgt
Funktionsprüfung andere Steuereinrichtungen DC-Seite erfolgt
Keine Mängel festgestellt
ab Anlagenschalter AC (NIV Art. 14)
vollständige Installation (NIV Art. 7/9)
Aufnahme U/I-Kennlinie (Bericht beiliegend)
Aufnahmen mit IR-Verfahren (Bericht beiliegend)
Aufnahmen mit EL-Verfahren (Bericht beiliegend)
Prüfung Spannung gegen Erde (Bericht beiliegend)
Prüfung Sperrdioden (Bericht beiliegend)
Prüfung Riso im Nasszustand (Bericht beiliegend)
Installierte Schutz- und SPA-Leiter parallel und nahe DC-Leitungen
integriert
DC-gekoppelt
AC-gekoppelt

## Definitionen_Listen
Listen Drop-Down
Allgemein
Ja
Nein
Querschnitt
2.5 mm2
4 mm2
6 mm2
BS-Konzept
NIN Variante 1
NIN Variante 2
NIN Variante 3
NIN Variante 4
NIN Variante xB
NIN Variante xC
Gridcodes
konforme Einstellungen (mit P(f))
CH 2017
AR-N 4105:2013
AR-N 4105:2018
VDE 126-1-1:2013
VDE 126-1-1:A1:2012
Nicht konforme Einstellungen (kein P(f))
EN 50438:2007
CH (vor 2012)
VDE 126-1-1:2010
VFR 2013
VFR 2014
Uoc - TK
1.15 bei H ≤ 800 müM
1.20 bei 800 ≤ H ≤ 1500 müM
1.25 bei H ≥ 1500 müM
Verhalten WR
cosphi = 1
cosphi = ……
cosphi (P)
Q (U)